СОБРАНИЕ  ДЕПУТАТОВ

СОСНОВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА
ГОРШЕЧЕНСКОГО РАЙОНА
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 02 апреля 2013г. № 73
Об утверждении Программы  комплексного  развития

системы коммунальной  инфраструктуры  муниципального образования  «Сосновский сельсовет» Горшеченского  района  Курской области  на 2013 – 2022 годы

    В  соответствии  с поручением  президента  Российской  Федерации  от  17.03.2011г. Пр-701, Градостроительным кодексом  Российской  Федерации, Приказом  Минрегиона  РФ  от  06.05.2011 г. № 204 «О разработке  программ  комплексного развития систем коммунальной  инфраструктуры  муниципальных образований», Федеральным  законом  от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов  организаций коммунального комплекса» , Федеральным законом от  23.11.2004 г. № 261-0ФЗ «Об энергосбережении и о повышении  энергетической эффективности и о  внесении  изменений  в отдельные  законодательные акты  Российской  Федерации» , Уставом  МО «Сосновский  сельсовет»  Горшеченского района  Курской области   Собрание  депутатов  Сосновского  сельсовета  Горшеченского района  Курской области   РЕШИЛО :

       1. Утвердить  Программу комплексного  развития  систем коммунальной  инфраструктуры  муниципального образования  «Сосновский  сельсовет»  Горшеченского района  Курской области  на 2013-2022 годы.

       2.  Решение  вступает  в силу по истечении 10 дней с момента   официального  обнародования и подлежит размещению  на  официальном  сайте  Администрации  Сосновского сельсовета Горшеченского района  Курской области.
          Глава Сосновского сельсовета                                    Н.Д.Хохлова

Утверждена

Решением Собрания депутатов 

  Сосновского сельсовета 

Горшеченского района 

Курской области

 от 02.04.2013 года  № 73
Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования «Сосновский сельсовет» 

Горшеченского района Курской области на 2013-2022 годы

Раздел 1. Паспорт

 Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сосновский сельсовет» Горшеченского района Курской области на 2013-2022 годы"

	Наименование программы
	Программа комплексного развития систем  коммунальной инфраструктуры муниципального образования “Сосновский сельсовет” Горшеченского района Курской области на  2013-2022 годы (далее - Программа)

	Основание для разработки Программы
	Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701.

Градостроительный кодекс Российской Федерации.

Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»



	Заказчик Программы       
	Администрация муниципального образования “Сосновский сельсовет” Горшеченского района Курской области                      

	Разработчик Программы    
	Администрация муниципального образования “Сосновский сельсовет” Горшеченского района Курской области 

ООО НВЦ «Экор-агро»

	Цель Программы


	- качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования “Сосновский сельсовет” Горшеченского района Курской области

	Задачи Программы
	- обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; 

- модернизация  систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;

-улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования “Сосновский сельсовет” Горшеченского района Курской области

	Важнейшие целевые показатели  Программы
	- повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

 - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства;

 - увеличение объемов и повышение качества предоставляемых коммунальных   услуг;

 - дальнейшая активизация жилищного строительства;

  - улучшения экологической ситуации 

на территории муниципального образования “Сосновский  сельсовет” Горшеченского района Курской области.

	Сроки и этапы реализации Программы
	2013- 2022 годы



	Объемы и источники финансирования Программы 
	Общий объем  финансирования Программы составит  90270 тыс. рублей, в т.ч.:

2013 год  –  12540 тыс. рублей;

2014 год  –    7830 тыс. рублей;

2015 год  –  10580 тыс. рублей;

2016 год  –  7670 тыс. рублей;

2017 год  –    6250 тыс. рублей;

2018 год  –    6700 тыс. рублей;

2019 год  –    9000 тыс. рублей;

2020 год  –    12050 тыс. рублей;

2021 год  –    13850 тыс. рублей;

2022 год  –      380 тыс. рублей.

Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней,  тарифная составляющая,  плата за подключение, инвестиции.




Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры
2.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования
Муниципальное образование «Сосновский сельсовет» входит в состав Горшеченского района Курской области.

Муниципальное образование «Сосновский сельсовет» включает в себя 7 населенных пунктов. Центром муниципального образования «Сосновский сельсовет» является село Сосновка. 

  Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2012 года составила 1116 человек. 

Уровень развития экономики муниципального образования «Сосновский сельсовет» относительно невысокий. Данное муниципальное образование  является дотационным субъектом бюджетных отношений в    Горшеченском районе Курской области.

Основными производственными направлениями предприятий, функционирующих на территории муниципального образования, является производство сельскохозяйственной продукции.

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной сферы.
Жилищный фонд муниципального образования «Сосновский сельсовет» составляют индивидуальные дома. 

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования согласно статистическим данным на 01.01.2012 года составляет 22800  кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2011 году на 1-го человека составляла 20,4 кв. м  на одного человека.

Средний уровень благоустройства многоквартирного жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 60,4 %, сетевым газоснабжением – 31%.

 Объекты социальной сферы (народного образования, здравоохранения), расположенные на территории муниципального образования, находятся в районной и областной собственности.

В муниципальной собственности Сосновского сельсовета находятся – здание администрации сельсовета, сельский дом культуры, клуб, библиотеки.

Показатели индивидуального жилищного фонда Сосновского сельсовета на 01. 01. 2012 года

Таблица 1

	№

п/п
	Наименование населенного пункта
	Общие данные
	Обеспеченность коммунальными

услугами (чел./дворов)
	Наличие приборов

учета (ед)
	Нормативное потребление

коммунальных услуг в год

	
	
	Кол-во домов

(ед.)
	Кол-во жителей (чел.)
	Общ. площадь (кв.м)
	водопровод
	Электроэнергия
	газ
	вода
	электроэнергия
	газ
	Удельное на 1человека
	Всего

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Вода

(куб.м)
	Электроэнергия (кВтч)
	Газ (куб. м/чел)
	Вода

(т.куб.м)
	Электроэнергия (т.кВтч)
	Газ (т.куб.м)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	

	1
	с.Сосновка
	312
	761
	15100
	224/546
	312/761
	150/366
	-
	312
	150
	24
	560
	730
	13,1
	426,2
	267,2

	2
	д.Сомовка
	23
	31
	790
	10/14
	23/31
	-
	-
	23
	-
	24
	560
	-
	0,34
	17,4
	-


	3
	с.Березово
	51
	125
	2550
	13/33
	51/125
	-
	-
	51
	-
	24
	560
	-
	0,8
	70,0
	-

	4
	д.Петровка
	47
	125
	2400
	28/79
	47/125
	-
	-
	47
	-
	24
	560
	-
	1,9
	70,0
	-

	5
	п.Решетовка
	18
	30
	750
	-
	18/30
	-
	-
	18
	-
	-
	560
	-
	-
	16,8
	-

	6
	д.Березово-Колодезь
	30
	48
	1090
	5/8
	30/48
	-
	-
	30
	-
	24
	560
	-
	0,2
	26,9
	-

	7
	х.Н-Березово
	3
	6
	120
	-
	3/6
	-
	-
	3
	-
	-
	560
	-
	-
	3,4
	-

	
	Итого по МО
	484
	1126
	22800
	280/680
	484/1126
	150/366
	-
	484
	150
	24
	560
	730
	16,3
	630,6
	267,2


Показатели  объектов бюджетной сферы, находящиеся в собственности

 МО «Сосновский сельсовет»  за 2011 год 
Таблица 2

	№

п/п
	Наименование объекта,

населенного пункта
	Общие данные
	Обеспеченность коммунальными

услугами  (кв. м)
	Наличие приборов

учета (ед)
	Нормативное потребление

коммунальных услуг в год

	
	
	Численность

работников (чел.)
	Мощность

(вместимость)

(чел.)
	Общ. площадь

(кв.м)
	отопление
	водопровод
	Газ
	вода
	электроэнергия
	Газ
	Вода (куб.м )
	Электроэнергия

(кВтч)
	Газ (куб.м)

	
	
	
	
	
	От центральной котельной
	От собственного источника
	От центрального водопровода
	От собственного источника
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	Администрация МО
	5
	-
	150
	-
	150
	150
	-
	150
	-
	1
	1
	15
	2250
	4500

	2
	ЦСДК с. Сосновка
	3
	150
	270
	-
	270
	270
	-
	270
	-
	1
	1
	5
	4500
	8500

	3
	Библиотека с. Сосновка
	2
	15
	40
	-
	40
	40
	-
	40
	-
	1
	1
	3
	800
	1200

	4
	Клуб с. Березово
	2
	100
	180
	-
	180
	180
	-
	-
	-
	1
	-
	5
	3000
	-

	5
	Библиотека с. Березово
	2
	15
	40
	-
	40
	40
	-
	-
	-
	1
	-
	3
	17500
	-

	
	Итого по МО
	14
	-
	640
	-
	640
	640
	-
	460
	-
	5
	3
	31
	28050
	14200


Показатели  функционирующих на территории МО «Сосновский сельсовет» организаций 

(объектов) бюджетной сферы, находящихся в районной, областной и федеральной собственности 
Таблица 4

	№

п/п
	Наименование объекта,

населенного пункта
	Общие данные
	Обеспеченность коммунальными

услугами  (кв. м)
	Наличие приборов

учета (ед)
	Нормативное потребление

коммунальных услуг в год

	
	
	Численность

работников (чел.)
	Мощность

(вместимость)

(чел.)
	Общ. площадь

(кв.м)
	отопление
	водопровод
	Газ
	вода
	электроэнергия
	Газ
	Вода (куб.м )
	Электроэнергия

(кВтч)
	Газ (куб.м)

	
	
	
	
	
	От центральной котельной
	От собственного источника
	От центрального водопровода
	От собственного источника
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	СОШ с. Сосновка
	28
	65
	2500
	-
	2500
	2500
	-
	2500
	-
	1
	1
	600
	70000
	82500

	2
	Отделение связи с. Сосновка
	5
	-
	80
	-
	80
	80
	-
	80
	-
	1
	1
	5
	1500
	2400

	3
	ООШ с. Березово
	20
	15
	1000
	-
	1000
	1000
	-
	-
	-
	1
	-
	200
	27500
	-

	4
	ФАП с. Сосновка
	2
	15
	40
	-
	40
	40
	-
	40
	-
	1
	1
	3
	800
	1200

	5
	ФАП с. Березово
	2
	-
	40
	-
	40
	40
	-
	-
	-
	1
	-
	3
	17500
	-

	6
	ФАП д. Сомовка
	2
	-
	40
	-
	40
	40
	-
	-
	-
	1
	-
	3
	17500
	-

	7
	Отделение связи с. Березово
	3
	-
	40
	-
	40
	40
	-
	-
	-
	1
	-
	3
	17500
	-

	
	Итого по МО
	62
	-
	3700
	-
	3740
	3740
	-
	2620
	-
	7
	3
	817
	152300
	86100


2.3. Электроснабжение
Потребители муниципального образования «Сосновский сельсовет» Горшеченского района Курской области  снабжается электроэнергией от объектов электроснабжения, находящихся в собственности филиала ОАО МРСК Центра «Курскэнерго».

Распределение электроэнергии производится по воздушным линиям 10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, расположенных в населенных пунктах муниципального образования, от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления. 

Протяженность ЛЭП-10 кВ составляет 33,8 км,  ЛЭП-0,4 кВ – 51,57 км.

Количество действующих трансформаторных подстанций 27 единиц, общей мощностью 3240 кВА. Мощности действующих трансформаторных подстанций для обеспечения электрической энергией жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы поселения на текущий момент достаточно. 

Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета. 

Расчетная номинальная электрическая нагрузка в целом по муниципальному образованию составляет  около 1500 кВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 750 кВт.

По состоянию на конец 2011 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 0,35 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы. 

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также частичное использование электрической энергии на нужды отопления, расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:

на  2012 год   - 0,35 кВт/чел; 

2013 – 2014 годы   - 0,40 кВт/чел; 

2015 – 2016 годы   - 0, 45 кВт/чел; 

2017 – 2018 годы   - 0.50 кВт/чел; 

2019 – 2020 годы   - 0,55 кВт/чел.

2021 – 2022 годы   - 0,60 кВт/чел.

Ориентировочная проектная нагрузка по электроэнергии в населенных пунктах Сосновского сельсовета в 2022 году на жилищно-коммунальные нужды по сравнению с 2011 годом не получит существенного изменения и составит ~ 700 кВт. 

В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

2.4.Газоснабжение

Система сетевого газоснабжения имеется только в с. Сосновка.     По состоянию на 01.01.2012 года она включает в себя 10,28 км распределительных газопроводов. Сети газоснабжения были построены в 2007-2010 годах. Уровень газификации населенных пунктов муниципального образования составляет 32,0 %.  На текущий момент  подключены к сетевому газоснабжению только 150 домов в населенных пунктах муниципального образования.

2.5. Водоснабжение.

Система централизованного водоснабжения имеется во всех   населенных пунктах, коме п. Решетовка и х.Н.-Березово.     По состоянию на 01.01.2012 года она включает в себя  8 артезианских скважин, 8 водонапорных башни,   13,3 км водопроводных сетей. Очистка воды не производится. На текущий момент система водоснабжения населенных пунктов муниципального образования не обеспечивает в полной мере потребности населения и производственной сферы в воде.

Система централизованного водоснабжения муниципального образования «Сосновский сельсовет»  характеризуется высокой степенью износа. Амортизационный уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей достигает 100%. 

На текущий момент более 90% объектов водоснабжения требует срочной замены.

От общего количества  60,4 % площади жилищного фонда в населенных пунктах муниципального образования подключены к водопроводным сетям. Остальные 39,6 % населения пользуются услугами уличной водопроводной сети (водоразборными колонками), а также получают воду из колодцев.

2.5.Прочие системы коммунальной инфраструктуры

По состоянию на 01.01.2012 года централизованных систем теплоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах, расположенных на территории  Сосновского сельсовета не имеется. Централизованный сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов не организован.

Характеристика технического состояния действующей системы газоснабжения 

по МО  «Сосновский сельсовет» Горшеченского района на 01.01.2012г.    

Таблица 5

	№ п/п
	Наименование населенных пунктов
	Межпоселковые

газопроводы
	Распределительные газопроводы
	Кол-во дворов подключенных

к сетевому газоснабжению
	Годовой объем потребляемого газа

(т. куб.м)

	
	
	Кол-во
	Год

ввода
	Износ

(%)
	Кол-во
	Год

ввода
	Износ

(%)
	Кол-во (ед)
	% к общему наличию
	Всего
	В том числе население

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	с.Сосновка
	-
	-
	-
	10,28
	2007-10
	5
	150
	50
	367,5
	267,2

	2
	д.Сомовка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	с.Березово
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	д.Петровка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	п.Решетовка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	д.Березово-Колодезь
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	х.Н-Березово
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого по МО
	-
	Х
	-
	10,28
	Х
	5
	150
	50
	367,5
	267,2


Характеристика технического состояния действующей системы водоснабжения

по МО «Сосновский сельсовет»  Горшеченского района на 01.01.2012г.    

Таблица 6

	№ п/п
	Наименование населенных пунктов
	Артезианские скважины


	Водонапорные башни (ед.)
	Водопроводы

(км)
	Уличные колонки

(ед.)
	Колодцы

(ед.)
	Получают воду от центрального водопровода

	
	
	Кол-во
	Год

ввода
	Износ

(%)
	Кол-во
	Год

ввода
	Износ

(%)
	Кол-во

(км)
	Год

ввода
	Износ

(%)
	Кол-во
	Год

ввода
	Износ

(%)
	Кол-во
	Износ

(%)
	Человек
	% к общему

числу жителей

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	с.Сосновка
	4
	1971-80
	100
	4
	1971-80
	100
	8,4
	1971-80
	100
	61
	1971-80
	100
	17
	100
	546
	72,0


	2
	д.Сомовка
	1
	1974
	100
	1
	1974
	100
	0,9
	1974
	100
	6
	1974
	100
	5
	100
	14
	50,0

	3
	с.Березово
	1
	1976
	100
	1
	1976
	100
	1,1
	1976
	100
	6
	1976
	100
	6
	100
	33
	26,6

	4
	д.Петровка
	1
	1971
	100
	1
	1971
	100
	1,3
	1971
	100
	14
	1971
	100
	4
	100
	79
	68,1

	5
	п.Решетовка
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	7
	100
	-
	-

	6
	д.Березово-Колодезь
	1
	1971
	100
	1
	1971
	100
	1,6
	1971
	100
	3
	1971
	100
	7
	100
	8
	17,8

	7
	х.Н-Березово
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2
	100
	-
	-

	
	Итого по МО
	8
	Х
	100
	6
	Х
	100
	13,3
	Х
	100
	90
	Х
	100
	48
	100
	680
	60,4


Основные производственные показатели системы 

централизованного водоснабжения 

МО «Сосновский сельсовет»

 по состоянию на 01.01.2012 г.

Таблица 7

	№

п/п
	Показатели
	Единица

измерения
	Количество

	1
	Производительность водозаборов
	т.куб м/сутки
	1,2

	2
	Максимальное потребление воды 
	т.куб м/сутки
	0,1

	3
	Резерв (+),  дефицит (-) 
	т.куб м/сутки
	+1,1

	4
	Годовой объем подачи воды в сеть
	т. куб.м
	30,2

	5
	Потери воды в водопроводных сетях
	т. куб.м
	12,1

	
	
	%
	40

	6
	Объем реализации воды потребителям - всего
	т. куб.м
	18,1

	
	- население
	т. куб.м
	16,3

	
	- бюджетные организации
	т. куб.м
	0,9

	
	- прочие потребители
	т. куб.м
	0,9

	7
	Себестоимость воды
	руб./куб.м
	19,49

	8
	Реализационная стоимость воды
	
	

	
	- население
	руб./куб.м
	19,49

	
	- прочие потребители
	руб./куб.м
	19,49


Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

3.1. Строительство жилья и объектов социальной сферы

В период с 2013 по 2022 годы в населенных пунктах муниципального образования  прогнозируется снижение численности населения.  В этот период планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 2000 кв. метров жилья (таблица 9). Застройка планируется в форме   индивидуальных  жилых домов.

В результате ввода нового жилья данный показатель в 2022 году составит 23,0 кв. м на 1 человека (таблица 14).

Естественная убыль жилфонда за период 2013-2022 годы прогнозируется в размере 1-2 % в год.
Развитие инфраструктуры социального назначения в течение 2013 – 2022 годов в поселениях муниципального образования района приведено в таблице 10.

3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения МО «Сосновский сельсовет» в период 2013 -2022 годов

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования.

1. Для электроснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (20 домов общей площадью 2000 кв. м) построить 2,0 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 2,0 км воздушных линий уличного освещения (табл. 11).

2. Для электроснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов бюджетной и производственной сфер предполагается построить воздушных линий электропередачи: 10 кВ – 2,0 км, 4 комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ общей мощностью 730 кВА, 0,4 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ, 0,4 км воздушных линий уличного освещения (табл. 12). 

3. В целях улучшения качества уличного освещения и снижения на эти цели эксплуатационных затрат предусматривается реконструкция 5-х км сетей уличного освещения - замена голых проводов на самонесущие, установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление освещением.

4. Реконструкция действующих на территории муниципального образования объектов электроснабжения предусматривается инвестиционной программой их собственника – ОАО МРСК Центра.

Прогноз роста численности населения в  населенных пунктах

 муниципального образования «Сосновский сельсовет» на 2013-2022 годах (чел.)

Таблица 8

	№ п/п
	Наименование населенных пунктов
	По годам

	
	
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	с.Сосновка
	761
	750
	740
	729
	719
	709
	699
	689
	680
	670
	661

	2
	д.Сомовка
	31
	31
	30
	30
	29
	29
	28
	28
	28
	27
	27

	3
	с.Березово
	125
	123
	122
	120
	118
	116
	115
	113
	112
	110
	109

	4
	д.Петровка
	125
	123
	122
	120
	118
	116
	115
	113
	112
	110
	109

	5
	п.Решетовка
	30
	30
	29
	29
	28
	28
	28
	27
	27
	26
	26

	6
	д.Березово-Колодезь
	48
	47
	47
	46
	45
	45
	44
	43
	43
	42
	42

	7
	х.Н-Березово
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	5
	5
	5
	5

	
	Итого по МО
	1126
	1110
	1095
	1079
	1064
	1049
	1035
	1020
	1006
	992
	978


Прогноз строительства жилья в населенных пунктах

Муниципального  образования «Сосновский сельсовет»  Горшеченского района на 2013 – 2022 годах 

Таблица 9

	№

п/п
	Наименование населенного пункта и участка застройки
	Един.

измер.
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	с. Сосновка
	домов
	15
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1
	2
	1

	
	
	кв.м
	1500
	200
	100
	200
	100
	200
	100
	200
	100
	200
	100

	2
	с. Березово
	домов
	3
	- 
	1
	- 
	-
	-
	1
	- 
	-
	-
	1

	
	
	кв.м
	300
	-
	100
	-
	-
	-
	100
	-
	-
	-
	100

	3
	д. Петровка
	домов
	2
	- 
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-

	
	
	кв.м
	200
	-
	-
	-
	100
	-
	-
	-
	100
	-
	-

	
	Итого по МО
	домов
	20
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	
	
	кв.м
	2000
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200


Прогноз строительства объектов социальной сферы  в населенных пунктах 

муниципального образования «Сосновский сельсовет» Горшеченского района в 2013 – 2022 годах 

Таблица 10

	№

п/п
	Наименование

населенного пункта
	Наименование

объектов
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	с. Сосновка
	Пункт закупа сельскохозяйственной продукции
	-
	-
	х
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	с. Сосновка
	Центр социального обслуживания населения
	-
	-
	-
	-
	-
	х
	-
	-
	-
	-

	4
	с. Березово
	Центр социального обслуживания населения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	х
	-
	-
	-

	4
	д. Петровка
	Центр социального обслуживания населения
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	х
	-
	-


\

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры 

для обеспечения коммунальными услугами

  вводимого в 2013 – 2022 годах жилья  в населенных пунктах 

муниципального образования «Сосновский сельсовет»

                                                                                                                                                      Таблица 11

	№

п/п
	Наименование

населенного пункта
	ЛЭП -0,4 кВ

(км)
	Линия уличного освещения (км)
	Газопровод

(км)
	Водопровод

(км)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	с.Сосновка
	1,5
	1,5
	1,5
	1,5

	2
	с.Березово
	0,3
	0,3
	0,3
	0,3

	3
	д.Петровка
	0,2
	0,2
	0,2
	0,2

	
	Итого по МО
	2,0
	2,0
	2,0
	2,0


Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры 

для обеспечения коммунальными услугами

  вводимых в 2013 – 2022 годах объектов социальной сферы

 в населенных пунктах муниципального образования 

«Сосновский сельсовет»

Таблица 12

	№

п/п
	Наименование населенного

пункта
	Наименование

объектов
	Электроснабжение
	Газопровод

(км)
	Водопровод

(км)

	
	
	
	ЛЭП -10 кВ (км)


	ТП 10/0,4 кВ

(ед./кВА)
	ЛЭП -0,4 кВ (км)


	Линия уличного освещения (км)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	с. Сосновка
	Пункт закупа сельскохозяйственной продукции
	0,5
	1/250
	0,1
	0,1
	0,5
	0,5

	
	
	Центр социального обслуживания населения
	0,5
	1/160
	0,1
	0,1
	0,5
	0,5

	2
	с. Березово
	Центр социального обслуживания населения
	0,5
	1/160
	0,1
	0,1
	0,5
	0,5

	3
	д. Петровка
	Центр социального обслуживания населения
	0,5
	1/160
	0,1
	0,1
	0,5
	0,5

	
	Итого по МО
	
	2,0
	4/730
	0,4
	0,4
	2,0
	2,0


Динамика наличия жилфонда в населенных пунктах

 муниципального образования «Сосновский сельсовет»   на 2013-2022 годы

Таблица  13

	№ п/п
	Наименование населенного пункта


	2012
	2013-2014 годы
	2015-2016 годы
	2017-2018 годы
	2019-2020 годы
	2021-2022 годы

	
	
	Наличие жилфонда

на 31.12.2012
	Убыль жилфонда в 

результате износа (кв.м)
	Ввод нового жилья

( кв.м)
	Наличие жилфонда

на 31.12.2014(кв.м)
	Убыль жилфонда в 

результате износа (кв.м)
	Ввод нового жилья

(кв.м)
	Наличие жилфонда

на 31.12 .2016(кв.м)
	Убыль жилфонда в 

результате износа (кв.м)
	Ввод нового жилья

(кв.м) 
	Наличие жилфонда

на 31.12.2018 (кв.м)
	Убыль жилфонда в 

результате износа (кв.м)
	Ввод нового жилья

(кв.м)
	Наличие жилфонда

на 31.12.2020 (кв.м)
	Убыль жилфонда в 

результате износа (кв.м)
	Ввод нового жилья

(кв.м)
	Наличие жилфонда

на 31.12.2022 (кв.м)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	1
	с.Сосновка
	15100
	302
	300
	15098,0
	302,0
	300
	15096,0
	301,9
	300
	15094,1
	301,9
	300
	15092,2
	301,8
	300
	15090,4

	2
	д.Сомовка
	790
	15,8
	-
	774,2
	15,5
	-
	758,7
	15,2
	-
	743,5
	14,9
	-
	728,7
	14,6
	-
	714,1

	3
	с.Березово
	2550
	51
	100
	2599,0
	52,0
	-
	2547,0
	50,9
	100
	2596,1
	51,9
	-
	2544,2
	50,9
	100
	2593,3

	4
	д.Петровка
	2400
	48
	-
	2352,0
	47,0
	100
	2405,0
	48,1
	-
	2356,9
	47,1
	100
	2409,7
	48,2
	-
	2361,5

	5
	п.Решетовка
	750
	15
	-
	735,0
	14,7
	-
	720,3
	14,4
	-
	705,9
	14,1
	-
	691,8
	13,8
	-
	677,9

	6
	д.Березово-Колодезь
	1090
	21,8
	-
	1068,2
	21,4
	-
	1046,8
	20,9
	-
	1025,9
	20,5
	-
	1005,4
	20,1
	-
	985,3

	7
	х.Н-Березово
	120
	-
	-
	120,0
	-
	-
	120,0
	-
	-
	120,0
	11,6
	-
	108,4
	-
	-
	108,4

	
	Итого по МО
	22800
	453,6
	400
	22746,4
	452,5
	400
	22693,9
	451,5
	400
	22642,4
	462,0
	400
	22580,3
	449,4
	400
	22530,9


Прогноз уровня обеспеченности жилищным фондом населения в населенных пунктах

 муниципального образования «Сосновский сельсовет»  на 2013-2022 годы

Таблица 13

	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	2013-2014 годы
	2015-2016 годы
	2017-2018 годы
	2019-2020 годы
	2021-2022 годы

	
	
	Общая площадь

жилфонда (т. кв.м)
	Кол-во

жителей (чел.)
	Уровень обеспеч.

Жильем (кв.м/чел.)
	Общая площадь

жилфонда (т. кв.м)
	Кол-во

жителей (чел.)
	Уровень обеспеч.

Жильем (кв.м/чел.)
	Общая площадь

жилфонда (т. кв.м)
	Кол-во

жителей (чел.)
	Уровень обеспеч.

Жильем (кв.м/чел.)
	Общая площадь

жилфонда (т. кв.м)
	Кол-во

жителей (чел.)
	Уровень обеспеч.

Жильем (кв.м/чел.)
	Общая площадь

жилфонда (т. кв.м)
	Кол-во

жителей (чел.)
	Уровень обеспеч.

Жильем (кв.м/чел.)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	с.Сосновка
	15098,0
	740
	20,4
	15096,0
	719
	21,0
	15094,1
	699
	21,6
	15092,2
	680
	22,2
	15090,4
	661
	22,8

	2
	д.Сомовка
	774,2
	30
	25,8
	758,7
	29
	26,2
	743,5
	28
	26,6
	728,7
	28
	26,0
	714,1
	27
	26,4

	3
	с.Березово
	2599,0
	122
	21,3
	2547,0
	118
	21,6
	2596,1
	115
	22,6
	2544,2
	112
	22,7
	2593,3
	109
	23,8

	4
	д.Петровка
	2352,0
	122
	19,3
	2405,0
	118
	20,4
	2356,9
	115
	20,5
	2409,7
	112
	21,5
	2361,5
	109
	21,7

	5
	п.Решетовка
	735,0
	29
	25,3
	720,3
	28
	25,7
	705,9
	28
	25,2
	691,8
	27
	25,6
	677,9
	26
	26,1

	6
	д.Березово-Колодезь
	1068,2
	47
	22,7
	1046,8
	45
	23,3
	1025,9
	44
	23,3
	1005,4
	43
	23,4
	985,3
	42
	23,5

	7
	х.Н-Березово
	120,0
	6
	20,0
	120,0
	6
	20,0
	120,0
	6
	20,0
	108,4
	5
	21,7
	108,4
	5
	21,7

	
	Итого по МО
	22746,4
	1095
	20,8
	22693,9
	1064
	21,3
	22642,4
	1035
	21,9
	22580,3
	1006
	22,4
	22530,9
	978
	23,0


Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в муниципальном образовании Сосновский сельсовет в 2013-2022 годах

Таблица 14

	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	2013-2014 годы
	2015-2016 годы
	2017-2018 годы
	2019-2020 годы
	2021-2022 годы

	
	
	Количество жителей (чел)
	Удельная  потребляемая  мощность (кВт/чел.)
	Общая потребляемая мощность (кВт)
	Количество жителей (чел)


	Удельная  потребляемая  мощность  (кВт/чел.)
	Общая потребляемая мощность (кВт)
	Количество жителей (чел)
	Удельная  потребляемая  мощность  (кВт/чел.)
	Общая потребляемая мощность (кВт)
	Количество жителей (чел)
	Удельная  потребляемая  мощность (кВт/чел.)
	Общая потребляемая мощность (кВт)
	Количество жителей (чел)
	Удельная  потребляемая  мощность (кВт/чел.)
	Общая потребляемая мощность (кВт)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	с.Сосновка
	740
	40
	29600
	719
	45
	32355
	699
	50
	34950
	680
	55
	37400
	661
	60
	39660

	2
	д.Сомовка
	30
	40
	1200
	29
	45
	1305
	29
	50
	1450
	28
	55
	1540
	27
	60
	1620

	3
	с.Березово
	122
	40
	4880
	118
	45
	5310
	115
	50
	5750
	112
	55
	6160
	109
	60
	6540

	4
	д.Петровка
	122
	40
	4880
	118
	45
	5310
	115
	50
	5750
	112
	55
	6160
	109
	60
	6540

	5
	п.Решетовка
	29
	40
	1160
	28
	45
	1260
	28
	50
	1400
	27
	55
	1485
	26
	60
	1560

	6
	д.Березово-Колодезь
	47
	40
	1880
	45
	45
	2025
	44
	50
	2200
	43
	55
	2365
	42
	60
	2520

	7
	х.Н-Березово
	6
	40
	240
	6
	45
	270
	6
	50
	300
	5
	55
	275
	5
	60
	300

	
	Итого по МО
	1095
	40
	43788
	1064
	45
	47892
	1035
	50
	51733
	1006
	55
	55324
	978
	60
	58676


3.3. Перспективы развития схемы газоснабжения  МО  

 «Сосновский сельсовет» на период 2013-2022 годов

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью подключения к сетевому газу существующих и вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья и социальной сферы, для чего намечены следующие мероприятия.

В населенных пунктах муниципального образования в период 2013-2022 годов предполагается подключить к сетевому газоснабжению в населенных пунктах муниципального образования существующий индивидуальный жилищный фонд (табл.15).

Кроме того, в населенных пунктах муниципального образования планируется подключить к сетевому газоснабжению все имеющиеся объекты социальной и производственной сферы.

Для осуществления данной задачи в период 2013-2022 годов планируется построить 23,6  км распределительных газопроводов (табл.16). 

Для газоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (20 домов общей площадью 2000 кв. м) построить 2,0 км газопровода (табл. 11).

Для газоснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов бюджетной и производственной сферы предполагается построить 2,0 км газопровода (табл.12). 

Прогноз подключения к сетевому газоснабжению существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в муниципальном образовании Сосновский сельсовет в 2013-2022 годах

Таблица 15

	№ 

п/п
	Наименование населенных пунктов
	Наименование объектов, подключаемых к сетевому газоснабжению
	Един. 

измер.
	Всего
	В том числе по годам реализации Программы

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	с.Сосновка
	Индивидуальные жилые дома
	дом
	140
	28
	28
	28
	28
	28
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Прочие объекты
	ед. 
	4
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	д.Сомовка
	Индивидуальные жилые дома
	дом
	10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8
	2

	
	
	Прочие объекты
	ед. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	с.Березово
	Индивидуальные жилые дома
	дом
	40
	30
	5
	5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Прочие объекты
	ед. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	д.Петровка
	Индивидуальные жилые дома
	дом
	28
	25
	2
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Прочие объекты
	ед. 
	2
	-
	1
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	п.Решетовка
	Индивидуальные жилые дома
	дом
	8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6
	2
	-

	
	
	Прочие объекты
	ед. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	д.Березово-Колодезь
	Индивидуальные жилые дома
	дом
	10
	-
	-
	-
	-
	-
	5
	5
	-
	-
	-

	
	
	Прочие объекты
	ед. 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого по МО
	Индивидуальные жилые дома
	дом
	236
	83
	35
	34
	28
	28
	5
	5
	6
	10
	2

	
	
	Прочие объекты
	ед. 
	6
	1
	2
	2
	1
	
	
	-
	-
	-
	-


Прогноз строительства газопровода для подключения к сетевому газу существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в муниципальном образовании Сосновский сельсовет в 2013-2022 годах

Таблица 16

	№ 

п/п
	Наименование населенных пунктов
	Наименование объектов, подключаемых к сетевому газоснабжению
	Един. 

измер.
	Всего
	В том числе по годам реализации Программы

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	с.Сосновка
	Индивидуальные жилые дома
	км
	14,0
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	2,8
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Прочие объекты
	км 
	0,4
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	д.Сомовка
	Индивидуальные жилые дома
	км
	1,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,8
	0,2

	
	
	Прочие объекты
	км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	с.Березово
	Индивидуальные жилые дома
	км
	4,0
	3,0
	0,5
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Прочие объекты
	км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4
	д.Петровка
	Индивидуальные жилые дома
	км 
	2,8
	25
	0,2
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	Прочие объекты
	км 
	0,2
	-
	0,1
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	п.Решетовка
	Индивидуальные жилые дома
	км
	0,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,6
	0,2
	-

	
	
	Прочие объекты
	км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	д.Березово-Колодезь
	Индивидуальные жилые дома
	км
	1,0
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	0,5
	-
	-
	-

	
	
	Прочие объекты
	км 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого по МО
	Индивидуальные жилые дома
	км
	23,6
	8,3
	3,5
	3,4
	2,8
	2,8
	0,5
	0,5
	0,6
	1,0
	0,2

	
	
	Прочие объекты
	км
	0,6
	1
	2
	2
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Прогноз потребления сетевого газа в год в населенных пунктах 

муниципального образования  «Сосновский сельсовет» на 2013-2022 годы
Таблица 17

	№ п/п
	Наименование

 населенного пункта
	2013-2014 годы
	2015-2016 годы
	2017-2018 годы
	2019-2020 годы
	2021-2022

	
	
	Количество жителей, пользующихся газом (чел)
	Удельное потребление

 газа в год (куб.м/чел.)
	Объем потребляемого газа в год (т.куб.м)
	Количество жителей (чел)


	Удельное потребление

 газа в год (куб.м/чел.)
	Объем потребляемого газа в год (т.куб.м)
	Количество жителей (чел)
	Удельное потребление

 газа в год (куб.м/чел.)
	Объем потребляемого газа в год (т.куб.м)
	Количество жителей (чел)
	Удельное потребление

 газа в год (куб.м/чел.)
	Объем потребляемого газа в год (т.куб.м)
	Количество жителей (чел)
	Удельное потребление

 газа в год (куб.м/чел.)
	Объем потребляемого газа в год (т.куб.м)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	с.Сосновка
	370
	1000
	370
	719
	1000
	719
	699
	1000
	699
	680
	1000
	680
	661
	1000
	661

	2
	д.Сомовка
	-
	1000
	-
	29
	1000
	29
	28
	1000
	28
	28
	1000
	28
	27
	1000
	27

	3
	с.Березово
	-
	1000
	-
	118
	1000
	118
	115
	1000
	115
	112
	1000
	112
	109
	1000
	109

	4
	д.Петровка
	-
	1000
	-
	118
	1000
	118
	115
	1000
	115
	112
	1000
	112
	109
	1000
	109

	5
	п.Решетовка
	-
	1000
	-
	28
	1000
	28
	28
	1000
	28
	27
	1000
	27
	26
	1000
	26

	6
	д.Березово-Колодезь
	-
	1000
	-
	45
	1000
	45
	44
	1000
	44
	43
	1000
	43
	42
	1000
	42

	7
	х.Н-Березово
	-
	1000
	-
	6
	1000
	6
	6
	1000
	6
	5
	1000
	5
	5
	1000
	5

	
	Итого по МО
	370
	1000
	370
	1064
	1000
	1064
	1035
	1000
	1035
	1006
	1000
	1006
	978
	1000
	978


3.4. Перспективы развития схемы водоснабжения  МО  

«Сосновский сельсовет» на период 2013-2022 годов

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2013-2022 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования.

1. Для водоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (20 домов общей площадью 2000 кв. м) построить 2,0 км водопровода (табл. 11).

2. Для водоснабжения вводимых в период 2013-2022 годов объектов бюджетной и производственной сферы предполагается 2,0 км водопровода (табл. 12). 

3. Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

– реконструкцию и модернизацию 8-и артезианских скважин с установкой частотно-регулируемого электропривода;

- реконструкцию 8-и водонапорных башен;

- реконструкцию (замену) 13,3  км водопроводных сетей (табл.18).

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения 

муниципального образования «Сосновский сельсовет»  на 2013-2022 годы

Таблица 18
А) Артскважины

	№

п/п
	Наименование  населенных пунктов
	Текущее состояние
	План-прогноз реконструкции (ед.)

	
	
	Кол-во
	Пр-ть

(м3/час)
	Год

ввода
	Ур-нь

Износа

(%)
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	
	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	1
	с.Сосновка
	4
	24
	1971-80
	100
	4
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	1
	-
	-

	2
	д.Сомовка
	1
	6
	1974
	100
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	с.Березово
	1
	6
	1976
	100
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-

	4
	д.Петровка
	1
	6
	1971
	100
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	д.Березово-Колодезь
	1
	6
	1971
	100
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого по МО
	8
	48
	-
	
	8
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-


Б) Водонапорные башни
	№

п/п
	Наименование МО и населенных пунктов
	Текущее состояние
	План-прогноз реконструкции (ед.)

	
	
	Кол-во
	Год

ввода
	Ур-нь

износа (%)
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	с.Сосновка
	4
	1971-80
	100
	4
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	1
	-
	-

	2
	д.Сомовка
	1
	1974
	100
	1
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	с.Березово
	1
	1976
	100
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-

	4
	д.Петровка
	1
	1971
	100
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	д.Березово-Колодезь
	1
	1971
	100
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого по МО
	8
	-
	
	8
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-


В) Водопроводные сети
	№

п/п
	Наименование МО и населенных пунктов
	Текущее состояние
	План-прогноз реконструкции (ед.)

	
	
	Кол-во

(км)
	Год

ввода
	Ур-нь износа (%)
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	1
	с.Сосновка
	8.4
	1971-80
	100
	8.4
	2,1
	-
	-
	2,1
	-
	-
	2,1
	2,1
	-
	-

	2
	д.Сомовка
	0,9
	1974
	100
	0,9
	-
	-
	-
	-
	0,9
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	с.Березово
	1,1
	1976
	100
	1,1
	-
	-
	-
	-
	-
	1,1
	-
	-
	-
	-

	4
	д.Петровка
	1,3
	1971
	100
	1,3
	-
	1,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	д.Березово-Колодезь
	1,6
	1971
	100
	1,6
	-
	-
	1,6
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого по МО
	13,3
	-
	100
	13,3
	2,1
	1,3
	1,6
	2,1
	0,9
	1,1
	2,1
	2,1
	-
	-


Прогноз потребления воды в год в населенных пунктах 

муниципального образования  «Сосновский сельсовет» на 2013-2022 годы
Таблица 19

	№ п/п
	Наименование

 населенного пункт
	2013-2014 годы
	2015-2016 годы
	2017-2018 годы
	2019-2020 годы
	2021-2022

	
	
	Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел)
	Удельное потребление

 воды в год (куб.м/чел.)
	Объем потребляемой воды в год (куб.м)
	Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел)
	Удельное потребление

 воды в год (куб.м/чел.)
	Объем потребляемой воды в год (куб.м)
	Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел)
	Удельное потребление

 воды в год (куб.м/чел.)
	Объем потребляемой воды в год (куб.м)
	Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел)
	Удельное потребление

 воды в год (куб.м/чел.)
	Объем потребляемой воды в год (куб.м)
	Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел)
	Удельное потребление

 воды в год (куб.м/чел.)
	Объем потребляемой воды в год (куб.м)

	1
	с.Сосновка
	546
	24
	13 104
	719
	44
	31 636
	699
	44
	30 756
	680
	44
	29 920
	661
	44
	29 084

	2
	д.Сомовка
	14
	24
	336
	29
	44
	1 276
	28
	44
	1 232
	28
	44
	1 232
	27
	44
	1 188

	3
	с.Березово
	33
	24
	792
	118
	44
	5 192
	115
	44
	5 060
	112
	44
	4 928
	109
	44
	4 796

	4
	д.Петровка
	79
	24
	1 896
	118
	44
	5 192
	115
	44
	5 060
	112
	44
	4 928
	109
	44
	4 796

	5
	п.Решетовка
	
	24
	0
	28
	44
	1 232
	28
	44
	1 232
	27
	44
	1 188
	26
	44
	1 144

	6
	д.Березово-Колодезь
	8
	24
	192
	45
	44
	1 980
	44
	44
	1 936
	43
	44
	1 892
	42
	44
	1 848

	7
	х.Н-Березово
	
	24
	0
	6
	44
	264
	6
	44
	264
	5
	44
	220
	5
	44
	220

	
	Всего по МО
	680  
	24  
	16 320  
	1 064  
	44  
	46 827  
	1 035  
	44  
	45 525  
	1 006  
	44  
	44 259  
	978  
	44  
	43 029  


3.5.Перспективы развития системы  санитарной очистки 

МО «Сосновский  сельсовет» на период 2013-2022 годов

С целью организации услуги по сбору и вывозу бытовых отходов из населенных пунктов МО предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и вывоза ТБО.

В период 2013-2022 годов планируется строительство контейнерных площадок и создание парка и ассортимента контейнеров для сбора ТБО.

Кроме того, предполагается приобретение 3-х единиц специальной автотракторной техники для выполнения работ по санитарной очистке  и благоустройству.

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов в МО «Сосновский сельсовет» на 2013-2022 годы 
Таблица 20

	№

п/п
	Годы
	Кол-во жителей

(чел).
	Норматив накопления ТБО в год (куб. м)
	Годовой объем вывоза ТБО от населения

( куб. м)
	Годовой объем вывоза ТБО от предприятий и организаций

( куб. м)
	Общий годовой объем вывоза ТБО

( куб. м)

	1
	2013
	1110
	2,1
	2331,0
	582,8
	2913,8

	2
	2014
	1095
	2,1
	2299,5
	574,9
	2874,4

	3
	2015
	1079
	2,2
	2373,8
	593,5
	2967,3

	4
	2016
	1064
	2,2
	2340,8
	585,2
	2926,0

	5
	2017
	1049
	2,3
	2412,7
	603,2
	3015,9

	6
	2018
	1035
	2,3
	2380,5
	595,1
	2975,6

	7
	2019
	1020
	2,4
	2448,0
	612,0
	3060,0

	8
	2020
	1006
	2,4
	2414,4
	603,6
	3018,0

	9
	2021
	992
	2,5
	2480,0
	620,0
	3100,0

	10
	2022
	978
	2,5
	2445,0
	611,3
	3056,3


Прогноз вывоза жидких бытовых отходов в МО 

«Сосновский сельсовет» на 2013-2022 годы 
Таблица 21

	№

п/п
	Годы
	Кол-во жителей

(тыс. чел).
	Норматив накопления ЖБО в год (куб. м)
	Годовой объем вывоза ЖБО

 от населения

(тыс. куб. м)
	Годовой объем вывоза ЖБО

 от предприятий 

и организаций

(тыс. куб. м)
	Общий годовой объем вывоза ЖБО

(тыс. куб. м)

	1
	2013
	1110
	2,2
	2442,0
	610,5
	3052,5

	2
	2014
	1095
	2,4
	2628,0
	657,0
	3285,0

	3
	2015
	1079
	2,6
	2805,4
	701,4
	3506,8

	4
	2016
	1064
	2,8
	2979,2
	744,8
	3724,0

	5
	2017
	1049
	3,0
	3147,0
	786,8
	3933,8

	6
	2018
	1035
	3,2
	3312,0
	828,0
	4140,0

	7
	2019
	1020
	3,4
	3468,0
	867,0
	4335,0

	8
	2020
	1006
	3,6
	3621,6
	905,4
	4527,0

	9
	2021
	992
	3,8
	3769,6
	942,4
	4712,0

	10
	2022
	978
	4,0
	3912,0
	978,0
	4890,0


Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и утилизации ТБО 

и санитарной очистке  муниципального образования «Сосновский сельсовет»

Таблица 21 

	№ п/п
	Наименование специальной техники
	Количество по этапам реализации программы

	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	Контейнерные машины
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	1

	2
	Тракторы колесные с универсальным навесным оборудованием
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	3
	Тракторные тележки
	-
	-
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	4
	Ассенизационные машины
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1

	5
	Мусоросборочные контейнеры 5-7 куб.м
	-
	-
	7
	10
	15
	15
	20
	20
	25
	25

	6
	Мусоросборочные контейнеры 0,5-1 куб.м
	5
	10
	15
	20
	20
	20
	25
	25
	25
	30


Раздел 4. Целевые показатели Программы 

Таблица 23

	№ п/п
	Наименование показателей, 

достигаемых в рамках реализации мероприятий Программы
	Ед.

изм.
	Годы реализации мероприятий Программы

	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	Количество построенных ЛЭП
	км
	0,2
	0,2
	0,8
	0,2
	0,2
	0,8
	0,8
	0,8
	0,2
	0,2

	2
	Количество построенных подстанций
	ед.
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	1
	1
	-
	-

	3
	Количество построенного газопровода
	км
	0,2
	0,2
	0,7
	0,2
	0,3
	0,6
	0,7
	0,7
	0,2
	0,2

	5
	Количество реконструированных водозаборов
	ед.
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-

	6
	Количество построенного водопровода
	км
	0,2
	0,2
	0,7
	0,2
	0,2
	0,7
	0,7
	0,7
	0,2
	0,2

	7
	Количество реконструированного водопровода
	км
	0,4
	1,3
	1,6
	2,1
	0,9
	1,1
	2,1
	2,1
	-
	-

	8
	Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами:
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-электроснабжения
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	-сетевого газоснабжения
	
	40
	60
	80,0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	-водоснабжения
	
	70
	80
	90
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	9
	Количество вновь вводимых объектов жилищного фонда, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры:
	кв.м
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	-электроснабжения
	
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200

	
	-сетевого газоснабжения
	
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200

	
	-водоснабжения
	
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200
	200

	10
	Уровень индивидуального жилищного фонда оборудованного приборами учета:
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· электроэнергии, 
	
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	· сетевого газа, 
	
	0,0
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100

	
	· воды
	
	10
	20
	30
	40
	50
	60
	70
	80
	90
	100

	11
	Объем привлеченных инвестиций на развитие объектов водоснабжения.


	млн.руб.
	0,6
	2,5
	3,3
	3,3
	2,2
	2,7
	3,8
	3,8
	2,9
	0,2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	12
	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: 
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	· электроснабжения, 
	%
	70
	68
	66
	64
	62
	60
	58
	56
	54
	52

	
	· сетевого газоснабжения, 
	%
	-
	0,0
	2
	4
	6
	8
	10
	12
	14
	16

	
	· вододоснабжения
	%
	100
	100
	100
	90
	80
	70
	60
	50
	40
	30

	13
	Уровень потерь коммунальной продукции (воды).
	%
	40
	38
	36
	34
	32
	30
	28
	26
	24
	22


Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры поселений (населенных пунктов) муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

 Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной сферы в населенных пунктах МО предполагается решить путем дополнительного строительства воздушных ЛЭП-0,4 кВ.

 С целью улучшения качества уличного освещения, снижения затрат МО на электроэнергию предполагается реконструкция сетей уличного освещения в населенных пунктах МО.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ОАО МРСК Центра предусматривается его инвестиционными программами.

В связи с планируемым подключением к сетевому газоснабжению населенных пунктов муниципального образования «Сосновский сельсовет» в рамках Программы газификации Горшеченского района Курской области предполагается  реализация  мероприятий по разработке проектно-сметной документации и приобретению необходимого оборудования, а также проведение строительства уличных сетей газоснабжения в населенных пунктах МО. Общая протяженность вводимых в период реализации Программы  сетей газопровода в населенных пунктах МО составит 30,4 км.

В связи с этим планируется комплекс мероприятий по непосредственному подключению жилых помещений, объектов социальной и производственной сферы к сетям газоснабжения с установкой необходимого теплогенерирующего оборудования. 

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в поселениях (населенных пунктах) предполагается за счет строительства водопроводных сетей.

В период реализации Программы в поселениях района предполагается провести полную реконструкцию сооружений водоснабжения.

Намечается организация сбора и вывоза на районный полигон  ТБО  и  промышленных отходов, накапливаемых в МО.

Программой предусматривается организация работы  МО по оказанию населению и организациям, не обеспеченных центральной канализацией, услуг по вывозу нечистот и жидких бытовых отходов.  

Программой предполагается создание технического парка для  обеспечения в полном объеме планово-регулярной механизированной  уборки  улиц  населенных пунктов муниципального образования.

Таблица 24

Программы инвестиционных проектов развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сосновский сельсовет» 2013 – 2022 годы ( в ценах 2012 года)   

1. Электроснабжение                                                                                                                                                                                                                                          

	№

п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (млн. руб.)
	Срок реализации проекта
	Ожидаемый эффект от реализации проекта
	Срок получения эффекта
	Срок окупаемости проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Строительство индивидуальных жилых домов в с. Сосновка
	Электроснабжение строящегося жилья
	ВЛ-0,4 кВ – 1,5  км

Уличн. освещение- 1,5  км
	1,5

0,75

Итого-2,25
	2013-2022
	Обеспечение электроэнергией 15 домов (1500 кв. м жилья)
	2022
	2022
	Средства инвестора-застройщика

	2
	Строительство индивидуальных жилых домов в с. Березово
	Электроснабжение строящегося жилья
	ВЛ-0,4 кВ – 0,3 км

Уличн. освещение-0,3 км
	0,3

0,15

Итого-0,45
	2014-2018
	Обеспечение электроэнергией 3 домов (300 кв. м жилья)
	2022
	2022
	Средства инвестора-застройщика

	3
	Строительство индивидуальных жилых домов в д. Петровка
	Электроснабжение строящегося жилья
	ВЛ-0,4 кВ – 0,2 км

Уличн. освещение-0,2 км
	0,2

0,1

Итого-0,3
	2016-2020
	Обеспечение электроэнергией 2 домов (200 кв. м жилья)
	2022
	2022
	Средства инвестора-застройщика

	4
	Строительство центра закупа сельхозпродукции с магазином в с. Сосновка
	Электроснабжение 
	ВЛ-10 кВ – 0,5 км

КТП 10/0,4 кВ 250 кВА

ВЛ-0,4 кВ – 0,1км

Уличн. освещение-0,1 км
	0,5

0,5

0,1

0,05

Итого-1,15
	2015
	Обеспечение электроэнергией 
	2022
	2022
	Средства инвестора-застройщика

	5
	Строительство центра социального обслуживания населения в с. Сосновка
	Электроснабжение 
	ВЛ-10 кВ – 0,5 км

КТП 10/0,4 кВ 160 кВА

ВЛ-0,4 кВ – 0,1км

Уличн. освещение-0,1 км
	0,5

0,35

0,1

0,05

Итого-1,0


	2018
	Обеспечение электроэнергией 
	2022
	2022
	Средства инвестора-застройщика

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	6
	Строительство центра социального обслуживания населения в с. Березово
	Электроснабжение 
	ВЛ-10 кВ – 0,5 км

КТП 10/0,4 кВ 160 кВА

ВЛ-0,4 кВ – 0,1км

Уличн. освещение-0,1 км
	0,5

0,35

0,1

0,05

Итого-1,0
	2019
	Обеспечение электроэнергией 
	2022
	2022
	Средства бюджета

	7
	Строительство центра социального обслуживания населения в д. Петровка
	Электроснабжение 
	ВЛ-10 кВ – 0,5 км

КТП 10/0,4 кВ 160 кВА

ВЛ-0,4 кВ – 0,1км

Уличн. освещение-0,1 км
	0,5

0,35

0,1

0,05

Итого-1,0
	2020
	Обеспечение электроэнергией 
	2022
	2022
	Средства бюджета

	8
	Реконструкция сетей уличного освещения
	
	Уличное освещение-5 км
	2,5
	2013-2022
	Улучшение качества освещения, снижение бюджетных расходов на электроэнергию
	2013-2022
	2013-2022
	Средства бюджета

	
	Итого
	
	
	9,65
	
	
	
	
	


2.Газоснабжение                                                                                                                                                                                                                                          

	№

п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта (млн. руб.)
	Срок реализации проекта
	Ожидаемый эффект от реализации проекта
	Срок получения эффекта
	Срок окупаемости проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Газоснабжение

 с. Сосновка
	Обеспечение сетевым газом населения
	Распределительный газопровод – 14,4  км
	14,4
	2013-2017
	Улучшение качества жизни сельского населения
	2022
	2022
	Средства бюджета

	2
	Газоснабжение 

 с. Сомовка
	Обеспечение сетевым газом населения
	Распределительный газопровод – 10,0  км
	10,0
	2013-2022
	Улучшение качества жизни сельского населения
	2022
	2022
	Средства бюджета

	3
	Газоснабжение 

с. Березово
	Обеспечение сетевым газом населения
	Распределительный газопровод – 6,8  км
	6,8
	2013-2015
	Улучшение качества жизни сельского населения
	2022
	2022
	Средства бюджета

	4
	Газоснабжение 

с. Петровка 
	Обеспечение сетевым газом населения
	Распределительный газопровод – 4,6 км
	4,6
	2013-2015
	Улучшение качества жизни сельского населения
	2022
	2022
	Средства бюджета

	5
	Газоснабжение

 с. Решетовка 
	Обеспечение сетевым газом населения
	Распределительный газопровод – 8,0  км
	8,0
	2013-2021
	Улучшение качества жизни сельского населения
	2022
	2022
	Средства бюджета

	6
	Газоснабжение

 с. Березово-Колодезь
	Обеспечение сетевым газом населения
	Распределительный газопровод – 4,0  км
	4,0
	2013-2019
	Улучшение качества жизни сельского населения
	2022
	2022
	Средства бюджета

	7
	Строительство индивидуальных жилых домов в с. Сосновка
	Газоснабжение строящегося жилья
	Распределительный газопровод – 1,5 км
	1,5
	2013-2022
	Обеспечение газом 15 домов (1500 кв. м жилья)
	2022
	2022
	Средства инвестора-застройщика

	8
	Строительство индивидуальных жилых домов в с. Березово
	Газоснабжение строящегося жилья
	Распределительный газопровод – 0,3  км
	0,3
	2014-2018
	Обеспечение газом 3 домов (300 кв. м жилья)
	2022
	2022
	Средства инвестора-застройщика



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	9
	Строительство индивидуальных жилых домов в д. Петровка
	Газоснабжение строящегося жилья
	Распределительный газопровод – 0,2 км
	0,2
	2016-2020
	Обеспечение газом 2 домов (200 кв. м жилья)
	2022
	2022
	Средства инвестора-застройщика

	10
	Строительство центра закупа сельхозпродукции с магазином в с. Сосновка
	Газоснабжение 
	Распределительный газопровод – 0,5 км
	0,5
	2015
	Обеспечение газом 
	2015
	2022
	Средства инвестора-застройщика

	11
	Строительство центра социального обслуживания населения в с. Сосновка
	Газоснабжение 
	Распределительный газопровод – 0,5 км
	0,5
	2018
	Обеспечение газом
	2021
	2022
	Средства инвестора-застройщика

	12
	Строительство центра социального обслуживания населения в с. Березовое
	Газоснабжение 
	Распределительный газопровод – 0,5 км
	0,5
	2019
	Обеспечение газом
	2022
	2022
	Средства инвестора-застройщика

	13
	Строительство центра социального обслуживания населения в 

д. Петровка
	Газоснабжение 
	Распределительный газопровод – 0,5 км
	0,5
	2021
	Обеспечение газом
	2022
	2022
	Средства бюджета

	
	Итого
	
	
	51,8
	
	
	
	
	


3.Водоснабжение                                                                                                                                                                                                                                          

	№

п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические

параметры

проекта
	Затраты на реализацию проекта

(млн. руб.)
	Срок реализации проекта
	Ожидаемый

эффект от реализации

проекта
	Срок получения эффекта
	Срок окупаемости проекта
	Предполагаемый источник финансирования

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Строительство индивидуальных жилых домов в с.Сосновка
	Водоснабжение строящегося жилья
	Водопровод – 1,5 км
	1,5


	2013-2022
	Обеспечение водой 15 домов (1500 кв. м жилья)
	2022
	2022
	Средства инвестора-застройщика

	2
	Строительство индивидуальных жилых домов в с. Березово
	Водоснабжение строящегося жилья
	Водопровод – 0,3 км
	0,3


	2014-2018
	Обеспечение водой 3 домов (300 кв. м жилья)
	2022
	2022
	Средства инвестора-застройщика

	3
	Строительство индивидуальных жилых домов в д. Петровка
	Водоснабжение строящегося жилья
	Водопровод – 0,2 км
	0,2


	2016-2020
	Обеспечение водой 3 домов (300 кв. м жилья)
	2022
	2022
	Средства инвестора-застройщика

	4
	Строительство центра закупа сельхозпродукции с магазином в с. Сосновка
	Водоснабжение 
	Водопровод – 0,5 км
	0,5


	2015
	Обеспечение водой 
	2022
	2022
	Средства инвестора-застройщика

	5
	Строительство центра социального обслуживания населения в с. Сосновка
	Водоснабжение
	Водопровод – 0,5 км
	0,5
	2018
	Обеспечение водой 
	2022
	2022
	Средства инвестора-застройщика

	6
	Строительство центра социального обслуживания населения в с. Березовка
	Водоснабжение 
	Водопровод – 0,5 км
	0,5
	2019
	Обеспечение водой
	2022
	2022
	Средства инвестора-застройщика

	7
	Строительство центра социального обслуживания населения в д. Петровка
	Водоснабжение
	Водопровод – 0,5 км
	0,5
	2020
	Обеспечение водой
	2022
	2022
	Средства бюджета

	8
	Реконструкция действующих объектов водоснабжения
	Водоснабжение
	Артскважины – 8 ед.

Водонапорные башни – 8 ед.

Водопроводные сети – 13,3 км
	4,0

4,0

13,3

Итого – 21,3
	2013-2018
	Повышение надежности работы системы, снижение эксплуатационных затрат, улучшение качества коммунальной услуги
	2022
	2022
	Инвестиционная программа

Бюджет

	
	Итого
	
	
	25,3
	
	
	
	
	


4.Сбор и вывоз ТБО                                                                                                                                                                                                                                          

	№

п/п
	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию проекта 

(млн. руб.)
	Срок реализации проекта
	Ожидаемый эффект от реализации проекта
	Срок получения эффекта
	Срок окупаемости проекта
	Предполаг. источник финанс-ния

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов
	Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации  ТБО
	0,02
	2013
	Снижение затрат на оказание услуги по сбору и утилизации бытовых отходов 
	2013
	2013
	Инвестиционная программа

	2
	Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов
	Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м -30 ед.
	0,3
	2013-2022
	Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов
	2013
	2022
	Инвестиционная программа

	3
	Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов
	Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок 25 ед.
	1,0
	2015-2022
	Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов
	2013
	2022
	Инвестиционная программа

	4
	Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов
	Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов
	Приобретение специализированной автотракторной техники по сан очистке, сбору и вывозу ТБО – 3 ед.
	2,0
	2013-2022
	Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов
	2013
	2022
	Инвестиционная программа

	5
	Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов
	Ликвидация стихийных свалок на территории МО
	
	0,2
	2013
	Улучшение санитарного состояния территории города
	2013
	2013
	Бюджет

	
	Итого
	
	
	3,52
	
	
	
	
	


Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

 Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий ЖКХ, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2013 - 202р2 годы составляет 90270 тыс. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 24 и25.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2013 - 2022 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Сосновский сельсовет» на 2013-2022 годы (млн.р.)

Таблица 24

	№

п/п
	Программы инвестиционных проектов
	Всего
	В том числе по источникам финансирования

	
	
	
	Бюджетные средства всех уровней
	Средства населения (плата за подключение)
	Кредиты (инвестиционная надбавка к тарифам)
	Прочие инвесторы – застройщики

	1
	Программа инвестиционных проектов по электроснабжению
	9,65
	3,0
	3,0
	2,5
	1,15

	2
	Программа инвестиционных проектов по газоснабжению
	51,8
	49,3
	2,0
	-
	0,5

	3
	Программа инвестиционных проектов по водоснабжению
	25,3
	1,5
	2,0
	21,3
	0,5

	4
	Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО
	3,52
	0,22
	-
	3,3
	-

	
	Всего по Программе
	90,27
	54,02
	7,0
	27,1
	2,15


Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сосновский сельсовет» на 2013- 2022 годы (млн.р.)

Таблица 25

	№

п/п
	Программы инвестиционных проектов
	Всего
	В том числе по годам

	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	Программа инвестиционных проектов по электроснабжению
	9,65
	0,55
	0,55
	1,7
	0,55
	0,7
	1,4
	1,55
	1,55
	0,55
	0,55

	2
	Программа инвестиционных проектов по газоснабжению
	51,8
	11,3
	4,7
	5,2
	3,1
	3,1
	2,6
	2,7
	6,7
	10,2
	2,2

	3
	Программа инвестиционных проектов по водоснабжению
	25,3
	0,6
	2,5
	3,3
	3,3
	2,2
	2,7
	3,8
	3,8
	2,9
	0,2

	4
	Программа сбора и вывоза ТБО и ЖБО
	3,52
	0,09
	0,08
	0,38
	0,72
	0,25
	-
	0,95
	-
	0,2
	0,85

	
	Всего по Программе
	90,27
	12,54
	7,83
	10,58
	7,67
	6,25
	6,7
	9,0
	12,05
	13,85
	3,8


Раздел 7. Управление Программой

Администрация муниципального образования «Сосновский сельсовет» – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.


- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

С учетом возможностей источников финансирования администрация муниципального образования ежегодно согласовывает с муниципальными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства перечень объектов для проведения мероприятий по их модернизации и представляет на утверждение Главе муниципального образования.

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы администрация МО готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Главой муниципального образования путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры администрации МО информацию о ходе реализации Программы.

Администрация МО ежегодно представляет в законодательный орган муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

План-график

реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

МО  «Сосновский сельсовет» Горшеченского района Курской области на 2013 – 2022 годы

1.Электроснабжение                                                                                                                                                                                                                                          

	№ п/п


	Наименование мероприятия
	Единица измерения
	Объемы работ и затраты по реализации мероприятия

(ф.е./млн. руб.)
	Ответственный

 за исполнение мероприятия

	
	
	
	Всего
	в т.ч. по годам
	

	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Электроснабжение индивидуальных жилых домов в с. Сосновка
	млн.р
	2,25
	0,3
	0,15
	0,3
	0,15
	0,3
	0,15
	0,3
	0,15
	0,3
	0,15
	Администрация МО

Застройщик

ОАО МРСК Центра

	1.1
	Строительство ЛЭП-0,4 кВ
	км
	1,5
	0,2
	0,1
	0,2
	0,1
	0,2
	0,1
	0,2
	0,1
	0,2
	0,1
	

	
	
	млн.р
	1,5
	0,2
	0,1
	0,2
	0,1
	0,2
	0,1
	0,2
	0,1
	0,2
	0,1
	

	1.2
	Стр-во линии уличного освещения
	км
	1,5
	0,2
	0,1
	0,2
	0,1
	0,2
	0,1
	0,2
	0,1
	0,2
	0,1
	

	
	
	млн.р
	0,75
	0,1
	0,05
	0,1
	0,05
	0,1
	0,05
	0,1
	0,05
	0,1
	0,05
	

	2
	Электроснабжение индивидуальных жилых домов в с. Березово
	млн.р
	0,45
	-
	0,15
	-
	-
	0,15
	-
	-
	-
	-
	0,15
	

	2.1
	Строительство ЛЭП-0,4 кВ
	км
	0,3
	-
	0,1
	-
	-
	0,1
	-
	-
	-
	-
	0,1
	

	
	
	млн.р
	0,3
	-
	0,1
	-
	-
	0,1
	-
	-
	-
	-
	0,1
	

	1.2
	Стр-во линии уличного освещения
	км
	0,3
	-
	0,1
	-
	-
	0,1
	-
	-
	-
	-
	0,1
	

	
	
	млн.р
	0,15
	-
	0,05
	-
	-
	0,05
	-
	-
	-
	-
	0,05
	

	3
	Электроснабжение индивидуальных жилых домов в д. Петровка
	млн.р
	0,3
	-
	-
	-
	0,15
	-
	-
	-
	0,15
	-
	-
	

	3.1
	Строительство ЛЭП-0,4 кВ
	км
	0,2
	-
	-
	-
	0,1
	-
	-
	-
	0,1
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,2
	-
	-
	-
	0,1
	-
	-
	-
	0,1
	-
	-
	

	3.2
	Стр-во линии уличного освещения
	км
	0,2
	-
	-
	-
	0,1
	-
	-
	-
	0,1
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,1
	-
	-
	-
	0,05
	-
	-
	-
	0,05
	-
	-
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	4
	Электроснабжение пункта закупа сельхозпродукции с магазином в с. Сосновка
	млн.р
	1,15
	-
	-
	1,15
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	4.1
	Строительство ЛЭП-10 кВ
	км
	0,5
	-
	-
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,5
	-
	-
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	4.2
	Стр-во КТП 10/0,4 кВ 250 кВА
	ед.
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,5
	-
	-
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	4.3
	Строительство ЛЭП-0,4 кВ
	км
	0,1
	-
	-
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,1
	-
	-
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	4.4
	Стр-во линии уличного освещения
	км
	0,1
	-
	-
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,05
	-
	-
	0,05
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	5
	Электроснабжение центра социального обслуживания населения с. Сосновка
	млн.р
	1,0
	-
	-
	-
	-
	-
	1,0
	-
	-
	-
	-
	

	5.1
	Строительство ЛЭП-10 кВ
	км
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	-
	-
	-
	

	5.2
	Стр-во КТП 10/0,4 кВ 160 кВА
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,35
	-
	-
	-
	-
	-
	0,35
	-
	-
	-
	-
	

	5.3
	Строительство ЛЭП-0,4 кВ
	км
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	0,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	0,1
	-
	-
	-
	-
	

	5.4


	Стр-во линии уличного освещения
	км
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	0,1
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,05
	-
	-
	-
	-
	-
	0,05
	-
	-
	-
	-
	

	6
	Электроснабжение центра социального обслуживания населения с. Березово
	млн.р
	1,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,0
	-
	-
	-
	

	6.1
	Строительство ЛЭП-10 кВ
	км
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	-
	-
	

	6.2
	Стр-во КТП 10/0,4 кВ 160 кВА
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,35
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,35
	-
	-
	-
	

	6.3
	Строительство ЛЭП-0,4 кВ
	км
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,1
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,1
	-
	-
	-
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	6.4
	Стр-во линии уличного освещения
	км
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,1
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,05
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,05
	-
	-
	-
	

	7
	Электроснабжение центра социального обслуживания населения д. Петровка
	млн.р
	1,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1,0
	-
	-
	

	7.1
	Строительство ЛЭП-10 кВ
	км
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	-
	

	7.2
	Стр-во КТП 10/0,4 кВ 160 кВА
	ед.
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,35
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,35
	-
	-
	

	7.3
	Строительство ЛЭП-0,4 кВ
	км
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,1
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,1
	-
	-
	

	7.4
	Стр-во линии уличного освещения
	км
	0,1
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,1
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,05
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,05
	-
	-
	

	8.
	Реконструкция линий уличного освещения
	км
	5,0
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	Администрация МО

МРСК Центра

	
	
	млн.р
	2,5
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	0,25
	

	
	Итого
	
	9,65
	0,55
	0,55
	1,7
	0,55
	0,7
	1,4
	1,55
	1,55
	0,55
	0,55
	


2. Газоснабжение      

	№ п/п


	Наименование мероприятия
	Единица измерения
	Объемы работ и затраты по реализации мероприятия

(ф.е./млн. руб.)
	Ответственный

 за исполнение мероприятия

	
	
	
	Всего
	в т.ч. по годам
	

	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Газоснабжение с. Сосновка
	млн.р
	14,4
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,8
	-
	-
	-
	-
	-
	Администрация МО

	1.1
	Строительство распределительного газопровода
	км
	14,4
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,8
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	14,4
	2,9
	2,9
	2,9
	2,9
	2,8
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2
	Газоснабжение д. Сомовка
	млн.р
	10,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8,0
	2,0
	

	2.1
	Строительство распределительного газопровода
	км
	10,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8,0
	2,0
	

	
	
	млн.р
	10,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	8,0
	2,0
	

	3
	Газоснабжение с. Березово
	млн.р
	6,8
	5,2
	0,8
	0,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	3.1
	Строительство распределительного газопровода
	км
	6,8
	5,2
	0,8
	0,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	6,8
	5,2
	0,8
	0,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	4
	Газоснабжение д. Петровка
	млн.р
	4,6
	3,0
	0,8
	0,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	4.1
	Строительство распределительного газопровода
	км
	4,6
	3,0
	0,8
	0,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	4,6
	3,0
	0,8
	0,8
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	5
	Газоснабжение д. Решетовка
	млн.р
	8,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6,0
	2,0
	-
	

	5.1
	Строительство распределительного газопровода
	км
	8,0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	6,0
	2,0
	-
	

	
	
	млн.р
	8,0
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	6,0
	2,0
	-
	

	6
	Газоснабжение 

д. Березово-Колодезь
	млн.р
	4,0
	-
	-
	-
	-
	-
	2,0
	2,0
	-
	-
	-
	

	6.1
	Строительство распределительного газопровода
	км
	4,0
	-
	-
	-
	-
	-
	2,0
	2,0
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	4,0
	-
	-
	-
	-
	-
	2,0
	2,0
	-
	-
	-
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	7
	Строительство газопровода для подключения вводимых объектов жилья и социальной сферы
	млн.р
	4,0
	0,2
	0,2
	0,7
	0,2
	0,3
	0,6
	0,7
	0,7
	0,2
	0,2
	

	7.1
	Жилые дома в с. Сосновка
	км
	1,5
	0,2
	0,1
	0,2
	0,1
	0,2
	0,1
	0,2
	0,1
	0,2
	0,1
	

	
	
	млн.р
	1,5
	0,2
	0,1
	0,2
	0,1
	0,2
	0,1
	0,2
	0,1
	0,2
	0,1
	

	7.2
	Жилые дома в с. Березово
	км
	0,3
	-
	0,1
	-
	-
	0,1
	-
	-
	-
	-
	0,1
	

	
	
	млн.р
	0,3
	-
	0,1
	-
	-
	0,1
	-
	-
	-
	-
	0,1
	

	7.3
	Жилые дома в д. Петровка
	км
	0,2
	-
	-
	-
	0,1
	-
	-
	-
	0,1
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,2
	-
	-
	-
	0,1
	-
	-
	-
	0,1
	-
	-
	

	7.4
	Пункт закупа сельхозпродукции с магазином в с.Сосновка
	км
	0,5
	-
	-
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,5
	-
	-
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	7.5
	Центр социального обслуживания населения в с. Сосновка
	км
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	-
	-
	-
	

	7.6
	Центр социального обслуживания населения в с. Березово
	км
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	-
	-
	

	7.7
	Центр социального обслуживания населения в д. Петровка
	км
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	-
	

	
	Итого
	
	51,8
	11,3
	4,7
	5,2
	3,1
	3,1
	2,6
	2,7
	6,7
	10,2
	2,2
	


3. Водоснабжение 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. изм.
	Объемы работ и затраты по реализации мероприятия
	Ответственный

 за исполнение мероприятия

	
	
	
	Всего
	в т.ч. по годам
	

	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Строительство водопровода для подключения вводимых объектов жилья и социальной сферы
	млн.р
	4,0
	0,2
	0,2
	0,7
	0,2
	0,3
	0,6
	0,7
	0,7
	0,2
	0,2
	Администрация МО

Застройщик

	1.1
	Жилые дома в с. Сосновка
	км
	1,5
	0,2
	0,1
	0,2
	0,1
	0,2
	0,1
	0,2
	0,1
	0,2
	0,1
	

	
	
	млн.р
	1,5
	0,2
	0,1
	0,2
	0,1
	0,2
	0,1
	0,2
	0,1
	0,2
	0,1
	

	1.2
	Жилые дома в  с. Березово
	км
	0,3
	-
	0,1
	-
	-
	0,1
	-
	-
	-
	-
	0,1
	

	
	
	млн.р
	0,3
	-
	0,1
	-
	-
	0,1
	-
	-
	-
	-
	0,1
	

	1.3
	Жилые дома в д. Петровка
	км
	0,2
	-
	-
	-
	0,1
	-
	-
	-
	0,1
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,2
	-
	-
	-
	0,1
	-
	-
	-
	0,1
	-
	-
	

	1.4
	Пункт закупа сельхозпродукции с магазином в с.Сосновка
	км
	0,5
	-
	-
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,5
	-
	-
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1.5
	Центр социального обслуживания населения в с. Сосновка
	км
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	-
	-
	-
	

	1.6
	Центр социального обслуживания населения в с. Березово
	км
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	-
	-
	

	1.7
	Центр социального обслуживания населения в д. Петровка
	км
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	0,5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,5
	-
	-
	

	2.
	Реконструкция действующих объектов водоснабжения
	млн.р
	21,3
	0,4
	2,3
	2,6
	3,1
	1,9
	2,1
	3,1
	3,1
	2,7
	-
	Администрация МО

	2.1
	Артезианские скважины
	ед.
	8
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	

	
	
	млн.р
	4,0
	-
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	-
	-
	

	2.2
	Водонапорные башни
	ед.
	8
	-
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	-
	-
	

	
	
	млн.р
	4,0
	-
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	-
	-
	

	2.3
	Сети водопровода
	км
	13,3
	0,4
	1,3
	1,6
	2,1
	0,9
	1,1
	2,1
	2,1
	1,7
	-
	

	
	
	млн.р
	13,3
	0,4
	1,3
	1,6
	2,1
	0,9
	1,1
	2,1
	2,1
	1,7
	-
	

	
	Итого
	
	25,3
	0,6
	2,5
	3,3
	3,3
	2,2
	2,7
	3,8
	3,8
	2,9
	0,2
	


4.Сбор и вывоз ТБО                                                                                                                                                                                                                                        

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Единица измер.
	Объемы работ и затраты по реализации мероприятия

(ф. ед./млн. руб.)
	Ответствен-ный за исполнение мероприя-тия

	
	
	
	Всего
	в т.ч. по годам
	

	
	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО
	млн.р.
	0,02
	0,02
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	Адм-ция МО



	2
	Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м 
	ед.
	30
	5
	5
	5
	5
	-
	-
	5
	-
	-
	5
	

	
	
	млн.р.
	0,3
	0,05
	0,05
	0,05
	0,05
	-
	-
	0,05
	-
	-
	0,05
	

	3
	Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок 
	ед.
	25
	-
	-
	7
	3
	5
	-
	5
	-
	5
	-
	

	
	
	млн.р.
	1,0
	-
	-
	0,28
	0,12
	0,2
	-
	0,2
	-
	0,2
	-
	

	4
	Приобретение специальной автотрактоной техники по сбору и вывозу ТБО
	ед.
	3
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	1
	

	
	
	млн.р
	2,0
	-
	-
	-
	0,5
	-
	-
	0,7
	-
	-
	0,8
	

	5
	Ликвидация стихийных свалок на территории города
	млн.р
	0,2
	0,02
	0,03
	0,05
	0,05
	0,05
	-
	-
	-
	-
	-
	

	
	Итого
	млн.р.
	3,52
	0,09
	0,08
	0,38
	0,72
	0,25
	-
	0,95
	-
	0,2
	0,85
	


